| Технические параметры |  |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | моноблок |
| Мощность дозы на расстоянии 10 см от поверхности излучателя (вне зоны рентгеновского пучка), не более, мкР/ч | 70 |
| Рабочая частота генератора, max, кГц | 100 |
| Диапазон регулирования анодного напряжения, кВ, с шагом 1 кВ | 40( 160 |
| Диапазон регулирования анодного тока, мА, с шагом 0,05 мА | 0,05 ( 2 |
| Пульсации анодного напряжения, не более, % | 2,5 |
| Размер фокусного пятна рентгеновской трубки, мм | 0,8 х 0,8 |
| Режим работы | непрерывный |
| Вес моноблока, кг | 47 |
| Габаритные размеры моноблока, мм | 500 х 186 х 250 |
| Максимальная температура излучателя, не более, 0С | +60 |
| Охлаждение принудительное | воздушное |
| Вес панели управления, кг | 4 |
| Габаритные размеры панели управления, мм | 405 х 350 х 105 |

Эксплуатация источника в составе рентгеновской установки допускается при воздействии следующих климатических факторах:

| Температура воздуха, 0С | +5 ( +45 |
| --- | --- |
| Относительная влажность, не более, % | 80% при +250С |
| Атмосферное давление, мм. рт. ст. | 630 ( 800 |
| Транспортировка, при температуре, 0С | -50 ( +50 |

Источник предназначен для работы в составе досмотровой рентгеновской техники

# Text boxes

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЭЛИТ»

www.npp-velit.ru, e-mail: vpt@npp-velit.ru

143 502, Моск. обл., г. Истра, ул. Вокзальная, д.1, стр.1, оф.1, тел/факс: (495)994-70-54,

ИСТОЧНИК РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИРИ-160/2